## Resumo dos Valores
Timbre da empresa
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
PROCESSO Nº 2025/0024023
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de facilities, englobando, de forma integrada, os seguintes serviços: copeiragem; telefonista; portaria e recepção; limpeza e conservação; manutenção de climatização e ventilação mecânica; manutenção de elevadores e plataformas elevatórias; manutenção de grupo motogeradores a diesel, manutenção de bombas hidráulicas; portas e portões automáticos; manutenção predial; jardinagem e ornamentação; sistemas de prevenção e combate a incêndio; manutenção de entrada de energia elétrica e SPDA; manutenção de extintores; controle de pragas; limpeza e desinfecção de caixas d’água e reservatórios; limpeza de calhas; manutenção e conservação de fachada; bem como assessoramento técnico, com o fornecimento de toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e insumos necessários.
PLANILHA TOTAL DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
SERVIÇOS PREVISTOS | VALOR DO SERVIÇO (R$) | VALOR 30 MESES DE CONTRATO (R$) | OBSERVAÇÕES
GRUPO I - INFRAESTRUTURA E APOIO | 0 | 0
Gestão de Facilities
Limpeza Predial
Jardinagem e Ornamentação
Copeiragem
Portaria/Recepção
Telefonista
Manutenção Predial de Imóveis
Bombeiro Civil - Classe II
GRUPO II - MANUTENÇÕES | 0 | 0
Manutenção de elevadores e plataformas elevatórias
Manutenção de bombas hidráulicas
Manutenção de grupos moto geradores
Manutenção de sistemas de climatização, ventilação e pressurização mecânica (com redes de dutos e acessórios)
Manutenção de Sistemas de Detecção, Proteção e Combate Contra Incêndio
Manutenção de entrada de energia elétrica Manutenção de SPDA (Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas)
Manutenção de portas e portões automáticos.
Manutenção e Recarga de Extintores
Limpeza de Caixa D'água e Reservatórios
Limpeza de Calha e Dutos de Drenagem Pluviais
Controle de Pragas - Descupinização, Desinsetização e Desratização
GRUPO III - SOB DEMANDA | 0 | 0
Chaveiro
Lavanderia
Mão de Obra Braçal
Poda de Árvore de Médio e Grande Porte
Pintura predial e conservação de fachada
GRUPO IV - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | 0 | 0
Serviços gerais - Almoxarifado
TOTAL | 0 | 0
Declaramos que elaboramos nossa proposta atendendo a todas as condições e especificações previstas no Termo de Referência referente ao processo de nº 2025/0024023 e, em caso de fornecimento, temos ciência de que se o produto/serviço entregue for diverso daquele ora orçado e a ser licitado, o mesmo não será aceito e o licitante terá seu nome lançado no rol das empresas sancionadas junto ao portal da transparência no sítio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, sendo impedido de licitar com este órgão durante o período que ali for determinado, sem que haja prejuízo das demais penalidades prescritas em lei.
Os preços são finais e neles estão inclusos todos os custos, tributos, encargos sociais e demais despesas relativas ao fornecimento, objeto desta licitação, de forma a se constituírem na única contraprestação a ser paga pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Obs.: Por favor, não inserir dados pessoais do representante legal, como RG e/ou CPF.
Validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias.
Local, _____de ___________________ de 2026.
Nome da empresa
____________________________________________
Assinatura Cargo do representante

## MEMÓRIA BDI
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | Inserir Logo
CONTRATO: |  | REVISÃO:
CLIENTE: | Defensoria Pública do Estado de São Paulo
UNIDADE: |  | DATA:
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC (%) |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A-1 | Seguro e Garantia |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
A-2 | Riscos e Imprevistos |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A-3 | Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A-4 | Administração Central |  |  | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefícios
B-1 | Lucro |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS/ PASEP |  |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS |  |  | 5% | 50, 00% | 2.5%
C-3 | ISS
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) |  |  | VALOERS DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N.2622/2013 DO TCU
Total do Grupo C = |  | 0%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I. |  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1 |  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (BDI) = |  | 0%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Boletim CDHU nº 198 (julho/2025 – desonerado)
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: | [6 empty] | – custo unitário básico no Estado de São Paulo = R$ 1.993,24/m² (padrão R8-N)
– participação: mão de obra 54,70%, materiais 42,38%, despesas administrativas 2,92%
BDI = | (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) |  | -1 |  |  |  | – encargos sociais considerados = 150,79% sobre a mão de obra
| (1 - I) | [5 empty] | Tabela SindusCon-SP (julho/2025)
– atualiza os custos da construção civil e serve como base para parametrizar os itens do BDI.
Onde:
AC = | Taxa de Rateio da Administração Central; | [5 empty] | Referenciais
DF = | Taxa das Despesas Financeiras; | [5 empty] | CDHU – Boletim 198 (julho/2025): custo unitário atualizado (R$ 1.993,24/m²) e composição de encargos sociais (150,79%) .
S = | Taxa de seguro; | [5 empty] | SindusCon-SP (julho/2025): custos médios da construção civil paulista, referência para Facilities.
R = | Taxa de Risco | [5 empty] | Acórdão TCU nº 2622/2013: parâmetros de admissibilidade (mínimo/médio/máximo).
G = | Taxa de Garantia do Empreendimento;
I = | Taxa de Tributos;
L = | Taxa de Lucro.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES MÁXIMOS DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA |  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construções de Edifícios (Novos e Reformas) |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 32%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,50% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.

## II - GESTÃO DE FACILITIES
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - GESTÃO DE FACILITIES
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Gerente de Facilities | Posto | Mensal | 1 |  | 0
Licença de uso - Plataforma | Licença | Mensal | 68 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## III - LIMPEZA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - LIMPEZA
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Auxiliar de Limpeza – Diurno – 44 horas semanais (2ª a 6ª feira) | Posto | Mensal | 13 |  | 0
Auxiliar de Limpeza – Diurno – 44 horas semanais (2ª a 6ª feira) – com adicional de 40% de insalubridade | Posto | Mensal | 7 |  | 0
Auxiliar de Limpeza – Diurno – 44 horas semanais (2ª a sábado) – com adicional de 40% de insalubridade | Posto | Mensal | 3 |  | 0
Auxiliar de Limpeza – Diurno – 44 horas semanais (2ª a 6ª feira) – com adicional de acúmulo de função de 20% (copeiragem) | Posto | Mensal | 5 |  | 0
Encarregado de Auxiliar de Limpeza – Diurno – 44 horas semanais (2ª a 6ª feira) | Posto | Mensal | 1 |  | 0
Serviço de Limpeza – Plantonista – Domingos e Feriados – Jornada de 6 horas com adicional de 40% de insalubridade para limpeza dos banheiros | Posto | Mensal | 1 |  | 0
Serviço de Limpeza de Vidros sem Exposição à Situação de Risco | M² | Trimestral | 339.91 |  | 0
Serviço de Limpeza de Vidros com Exposição à Situação de Risco | M² | Trimestral | 1121.04 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## IV - JARD.-ORNAM.
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO
Item | Serviço | Descrição | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
1 | Fornecimento de Vasos e Plantas | - Cachepô em vidro no formato quadrado para acomodar vaso de 45 cm (quarenta e cinco) de diâmetro; - Quadro com 4 (quatro) rodízios para acomodar o cachepô e permitir o seu deslocamento; - Vaso com 45 cm de diâmetro; - Casca de madeira para preencher o espaço entre o cachepô e o vaso dando acabamento uniforme; - Três hastes de Palmeira Raphia de 90 cm (noventa) de altura; | 13 |  | 0
2 | Fornecimento de Vasos e Plantas | - Cachepô em madeira na cor natural com acabamento acetinado no formato trapezoidal para acomodar vaso de 25 cm (vinte e cinco) de diâmetro; - Vaso com 25 cm de diâmetro; - Arranjo com musgos de modo a não permitir que se visualize o substrato em que a orquídea esteja plantada; - Uma orquídea Phalaenopsis em flor; | 6 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO
Item | Serviço | Descrição | Período | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
3 | Limpeza, Adubação, Higienização e Tratamento de moléstias | 6 (seis) conjuntos de vasos com orquídeas Phalaenopsis, com manutenção a cada15 dias (quinze dias): a) Troca do vaso por outro com orquídea Phalaenopsis caso esteja apresentando sinais de definhamento da planta; b) Limpeza do cachepô ou sua substituição no caso de inviável a limpeza; c) Troca do arranjo com musgos para que o vaso retorne ao seu estado inicial; | 30 meses |  | 0
4 | Limpeza, Adubação, Higienização e Tratamento de moléstias | 16 (dezesseis) conjuntos de vasos com Palmeira Raphia, com manutenção a cada 45 dias (quarenta e cinco dias): a) Adubar e tratar as moléstias que estiverem atacando a planta bem como executar a poda e a limpeza das partes secas da mesma, se necessário; b) Substituir a planta caso esta venha a morrer; c) Troca das cascas de madeira, se as mesmas apresentarem sinais de umidade, mofo, bolor, ou qualquer outro sinal de desgaste; d) Limpeza do cachepô, e caso as juntas de silicone apresentem sinais de mofo ou bolor refazer as mesmas; e) Lubrificação e ajuste dos rodízios, de modo que o vaso possa ser deslocado facilmente de um local pra outro, e caso os mesmos não possam girar livremente substituí-los; | 30 meses |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## V - COPEIRAGEM
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - COPEIRAGEM
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Copeiro (incluso insumos) | Posto | Mensal | 4 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## VI - RECEPÇÃO
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - PORTARIA
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Porteiro - Implantação imediata | Posto | Mensal | 11 |  | 0
Porteiro - Sob demanda | Posto | Mensal | 3 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## VII - TELEFONISTA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - TELEFONISTA
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Telefonista | Posto | Mensal | 1 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## VIII - MANUTENÇÃO PREDIAL
EQUIPE MÍNIMA NECESSÁRIA
Postos | Especificação | Turno | Escala | Horário | Dias da Semana | Funcionários | BDI/Adm (%) | BDI/Adm (R$) | Mensal por Posto (R$) | Total Mensal Geral com BDI (R$) | Total do Contrato 30 meses (R$)
1 | Encarregado | Diurno | 44h semanais | 8:00 às 17:00 | Segundas a Sextas | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Eletricista | Diurno | 44h semanais | 8:00 às 17:00 | Segundas a Sextas | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Pedreiro | Diurno | 44h semanais | 8:00 às 17:00 | Segundas a Sextas | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Encanador | Diurno | 44h semanais | 8:00 às 17:00 | Segundas a Sextas | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Oficial de Manutenção | Diurno | 44h semanais | 8:00 às 17:00 | Segundas a Sextas | 4 |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [10 empty] | 0

## IX - BOMBEIRO
ITEM 1.1 - EDIFÍCIO SEDE BV200
Postos | Especificação | Turno | Escala | Horário | Dias da Semana | Funcionários | Preço Unitário (R$) | Preço Total em 30 meses (R$) (Preço Unitário x 30)
1 | Comum | Diurno | 12x36 | 7:00 às 19:00 | Segundas a Sextas | 2 |  | 0
ITEM 1.2 - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO LÍBERO BADARÓ
Postos | Especificação | Turno | Escala | Horário | Dias da Semana | Funcionários | Preço Unitário (R$) | Preço Total em 30 meses (R$) (Preço Unitário x 30)
1 | Comum | Diurno | 12x36 | 7:00 às 19:00 | Segundas a Sextas | 2 |  | 0
Valor total do serviço 30 meses | [7 empty] | 0
Valor % do BDI | [7 empty] | 0%
Valor Total com BDI | [7 empty] | 0

## X - ELEVADORES
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - VALORES POR LOCALIDADE
LOCALIDADE | EQUIPAMENTOS | Valor total mensal para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com inclusão total de peças R$ | Meses | Valor fixo do Contrato para os serviços de manutenção preventiva e corretiva (x30), com inclusão total de peças R$ | BDI % | Valor Total com BDI
Unidade Sede Administrativa I | Elevador elétricos de passageiros, marca ATLAS SCHINDLER, com capacidade para 09 passageiros ou 630 kg, com 09 (nove) paradas, com casa de máquinas |  | 30 | 0 | 0% | 0
| Elevador elétricos de passageiros, marca ATLAS SCHINDLER, com capacidade para 09 passageiros ou 630 kg, com 09 (nove) paradas, com casa de máquinas |  | 30 | 0 | 0% | 0
| Plataforma elevatória de passageiros, marca THYSSENKRUPP ELEVADORES, com capacidade para 01 cadeirante, 250 kg, com 02 (duas) paradas |  | 30 | 0 | 0% | 0
Unidade Regional Central | Elevador elétricos tipo passageiros, marca ATLAS SCHINDLER, com capacidade para 09 (nove) passageiros e/ou 630 kg, 11 (onze) paradas, com casa de máquinas. Elevadores nº EL120230 |  | 30 | 0 | 0% | 0
| Elevador elétricos tipo passageiros, marca ATLAS SCHINDLER, com capacidade para 09 (nove) passageiros e/ou 630 kg, 11 (onze) paradas, com casa de máquinas. Elevadores nº EL120231 |  | 30 | 0 | 0% | 0
Divisão de Atendimento Inicial Especializado ao Público - DAIEP | Elevador elétrico tipo plataforma elevatória, marca EXTREMA, montadora: Bat’s Elevadores, nº de paradas: 02 - térreo e subsolo. Capacidade de ocupação: 01 cadeirante; Capacidade de carga: 225 kg; Velocidade: 6,0 m/min; Percurso útil: aproximadamente 9,5 m; Desnível: aproximadamente 4,0 m (subsolo - térreo) . Dimensões da plataforma: 1,0 x 0,8 m, dobrável; . Entrada/Saída: laterais |  | 30 | 0 | 0% | 0
VALOR TOTAL → | [5 empty] | 0

## XI - BOMBAS
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - VALORES POR LOCALIDADE
LOCALIDADE | TIPOS DE BOMBAS HIDRÁULICAS | Valor trimestral para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com inclusão total de peças R$ | Trimestres | Valor total do Contrato para os serviços de manutenção preventiva e corretiva (x10), com inclusão total de peças R$
Unidade Sede Administrativa I | Centrífuga (de incêndio) - Jacuzzi 7DH1 / 3/4 cv, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - 1 HP 13.000 L/h, 8 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - 1 HP 13.000 L/h, 8 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Centrífuga - Grundfos HMP4 R6, motor WEG 2 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Centrífuga - Grundfos HMP4 R6, motor WEG 2 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
Unidade Sede Administrativa II | Centrífuga (de incêndio) - BPI 92SJ/3 cv, motor WEG 3 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - 1 HP 13.000 L/h, 8 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - 1 HP 13.000 L/h, 8 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - 1 HP 13.000 L/h, 8 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - 1 HP 13.000 L/h, 8 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Centrífuga - ME-AL 1420 / 2 HP 5 m³/h, 70 mca, motor WEG 2 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Centrífuga - Jacuzzi 3M A3-T / 3 cv / 5 m³/h, 70 mca, motor WEG 2 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
Unidade Regional Central | Centrífuga (de incêndio) - BPI-22R / 10 HP, 75, 56 m³/h, 38 mca, WEG W22 Premium 10 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Centrífuga (de incêndio) - BPI 100-065 / 25 HP, 75,56 m³/h, 38 mca, WEG W22 Premium 25 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - Worker / 1 HP 360 L/min, 12 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Centrífuga - ME-AL 1320 N / 2 HP / 7,6 m³/h, 65 mca, Motor WEG 2 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Centrífuga - ME-AL 1420 V / 2 HP / 7,3 m³/h, 70 mca, Motor WEG 2 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
Unidade Regional Criminal/Infância | Centrífuga (de incêndio) - 7,5 cv / 26 m³/h / 50 mca, Motor WEG W22 Premium 7,5 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - 1 HP 13.000 L/h 8 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
| Submersível - 1 HP 13.000 L/h 8 mca, com acessórios completos |  | 10 | 0
Almoxarifado Central | Centrífuga (de incêndio) - Thebe THSI-18 / 7,5 cv, Motor WEG W22 Premium 7,5 HP, com acessórios completos |  | 10 | 0
Valor total do serviço |  |  |  | 0
Valor % do BDI |  |  |  | 0%
Valor Total com BDI |  |  |  | 0

## XII - GERADOR
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - VALORES POR LOCALIDADE
LOCALIDADE | EQUIPAMENTOS (CONFORME ITEM 5.1 DESTE ANEXO) | Valor total mensal para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com inclusão total de peças R$ | Meses | Valor fixo do Contrato para os serviços de manutenção preventiva e corretiva (x30), com inclusão total de peças R$ | BDI % | Valor Total com BDI (R$)
Unidade Sede Administrativa II | Grupo gerador a diesel (GMG), sem carenagem, completo; * MARCA: STEMAC – Grupos Geradores * POTÊNCIA: 35 ~ 40 kVA * Nº REGISTRO: ST – 040036797 |  | 30 | 0 | 0% | 0
Unidade Regional Central | Grupo gerador a diesel (GMG), sem carenagem, completo; * MARCA: STEMAC – Grupos Geradores * POTÊNCIA: 168 ~ 180 kVA *Nº REGISTRO: STEMAC: 0180005522 |  | 30 | 0 | 0% | 0
VALOR TOTAL → | [5 empty] | 0

## XIII - AR COND.
TABELA A - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - VALORES POR LOCALIDADE
LOCALIDADES | EQUIPAMENTOS | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção preventiva (R$) | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva, com inclusão total de peças (R$) | Valor total mensal para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com inclusão total de peças (R$) | Meses | Valor fixo do Contrato para os serviços de manutenção preventiva e corretiva (x30), com inclusão total de peças (R$)
Unidade Sede Administrativa I (Rua Boa Vista, nº 200) | Térreo
| split tipo hi-wall inverter 12.000 BTU/h – marca ELECTROLUX, JE12F |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete inverter 36.000 BTU/h – marca GREE, GULD36W1 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete inverter 36.000 BTU/h – marca GREE, GULD36W1 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete inverter 36.000 BTU/h – marca GREE, GULD36W1 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo splitão dutado de 15 TR com filtros de ar G4 - Hitachi RTC/RVT150BP, com rede de dutos, grelhas, dampers e acessórios gerais; |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| Ø 400 mm flexível - 28 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 1200 x 350 - 4 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 850 x 350 - 4 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 650 x 350 - 15 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 500 x 350 - 10 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 400 x 350 - 21 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 250 x 350 - 21 m |  |  | 0 | 30 | 0
1º Pavimento - Ala Esquerda (Frente Rua Boa Vista)
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 850 x 350 - 7 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 650 x 350 - 9 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 350 - 15 m |  |  | 0 | 30 | 0
1º Pavimento - Ala Direita (Fundos prédio)
| split tipo hi-wall inverter 12.000 BTU/h – marca ELECTROLUX, JE12F |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete inverter 36.000 BTU/h – marca PHILCO, PAC36000ICFM5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete inverter 36.000 BTU/h – marca PHILCO, PAC36000ICFM5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete inverter 36.000 BTU/h – marca PHILCO, PAC36000ICFM5 |  |  | 0 | 30 | 0
| caixa de ventilação, com vazão de ar 1.400 m³/h com filtro de ar G4 – marca LUCATON, CVLS 20 - com redes de dutos |  |  | 0 | 30 | 0
| caixa de ventilação, com vazão de ar 1.400 m³/h com filtro de ar G4 – marca LUCATON, CVLS 20 - com redes de dutos |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 18.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| Ø 100 mm flexível - 2 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 350 x 200 - 17 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 250 x 200 - 17 m |  |  | 0 | 30 | 0
2º Pavimento - Ala Esquerda
| moto-ventilador centrífugo, com vazão de ar 135 m³/min – marca MOTOVENT, LVS 500 - com rede de duto de insuflação (pressurização da escadaria), grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo metálicos |  |  | 0 | 30 | 0
| moto-ventilador centrífugo, com vazão de ar 135 m³/min – marca MOTOVENT, LVS 500 - com rede de duto de insuflação (pressurização da escadaria), grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo metálicos |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com redes de dutos de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com redes de dutos de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 850 x 350 - 26 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 650 x 350 - 4 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 350 - 8 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
2º Pavimento - Ala Direita
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com redes de dutos de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com redes de dutos de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| caixa de ventilação Comparco CFB – 2S, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo G4 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 18.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 18.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 1000 x 200 - 18 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 600 x 200 - 15 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 650 x 150 - 25 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 13 m |  |  | 0 | 30 | 0
3º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca ELECTROLUX, YE12R/YI12R |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 24.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 24.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 250 - 14 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 600 x 150 - 11 m |  |  | 0 | 30 | 0
3º Pavimento - Ala Direita
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 18.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 650 x 350 - 25 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 350 - 8 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 18 m |  |  | 0 | 30 | 0
4º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 250 - 18 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 600 x 250 - 4 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 9 m |  |  | 0 | 30 | 0
4º Pavimento - Ala Direita
| split tipo piso-teto 24.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 250 - 8 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 600 x 150 - 19 m |  |  | 0 | 30 | 0
5º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 250 - 9 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 400 x 150 - 11 m |  |  | 0 | 30 | 0
5º Pavimento - Ala Direita
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 250 - 18 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 500 x 150 - 15 m |  |  | 0 | 30 | 0
6º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo hi-wall inverter 12.000 BTU/h – marca Prime Air, 12000ITF2 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 250 x 250 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 150 x 150 - 5 m |  |  | 0 | 30 | 0
6º Pavimento - Ala Direita
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 250 - 8 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 500 x 150 - 9 m |  |  | 0 | 30 | 0
7º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca AGRATTO, ACST12F 02 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca AGRATTO, ACST12F 03 |  |  | 0 | 30 | 0
| caixa de ventilação Comparco CFB – 2S, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo G4 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 18.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 24.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 200 x 200 - 25 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 1000 x 150 - 5 m |  |  | 0 | 30 | 0
7º Pavimento - Ala Direita
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| self-contained 5 TR - RPP050B5S Hitachi, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo nylon |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 650 x 150 - 18 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 300 x 250 - 30 m |  |  | 0 | 30 | 0
8º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca AGRATTO, ACST12F-02 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca AGRATTO, ACST12F-03 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca AGRATTO, ACST12F-04 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca AGRATTO, ACST12F-05 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 18.000 BTU/h – marca AGRATTO, ACS18FR4-02 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 18.000 BTU/h – marca AGRATTO, ACS18FR4-03 |  |  | 0 | 30 | 0
| caixa de ventilação Comparco CFB – 2S, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo G4 |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 100 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 500 x 150 - 7 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 110 - 17 m |  |  | 0 | 30 | 0
8º Pavimento - Ala Direita
| caixa de ventilação Comparco CFB – 2S, com rede de duto de insuflação, grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo G4 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 9.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 18.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 18.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h Trane |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall inverter 12.000 BTU/h – marca Prime Air, 12000ITF2 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 200 x 150 - 39 m |  |  | 0 | 30 | 0
9º Pavimento - Copa
| split tipo piso-teto 46.000 BTU/h – marca CARRIER, 42ZQB48C5 |  |  | 0 | 30 | 0
Unidade Sede Administrativa II (Rua Líbero Badaró, nº 616) | Térreo
| split tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
| ventilador (ventilação mecânica) tipo cortina de ar: Springer ACF12S5 |  |  | 0 | 30 | 0
3º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 22.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
3º Pavimento - Ala Direita
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 22.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall inverter 18.000 BTU/h – marca ELGIN, ECO INV II HJFI18C2WB |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 80 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor tipo ventokits, com vazão de ar 80 m³/h |  |  | 0 | 30 | 0
4º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo hi-wall Inverter 22.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 22.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
| splits tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
| splits tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
4º Pavimento - Ala Direita
| split tipo hi-wall 30.000 BTU/h Springer Midea |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 57.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
5º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
5º Pavimento - Ala Direita
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall inverter 12.000 BTU/h – marca ELGIN, ECO STAR HSFE12C1NA |  |  | 0 | 30 | 0
6º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall inverter 12.000 BTU/h Elgin, HJQI12C2WB |  |  | 0 | 30 | 0
6º Pavimento - Ala Direita
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca EOS, EAS12000F |  |  | 0 | 30 | 0
7º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall inverter 12.000 BTU/h – marca ELGIN, HJQI12C2WB |  |  | 0 | 30 | 0
7º Pavimento - Ala Direita
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall inverter 12.000 BTU/h – marca ELGIN, HJQI12C2WB |  |  | 0 | 30 | 0
8º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
8º Pavimento - Ala Direita
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
9º Pavimento - Ala Esquerda
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca EOS, EAS12000F |  |  | 0 | 30 | 0
9º Pavimento - Ala Direita
| split tipo piso-teto 58.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall 12.000 BTU/h – marca EOS, EAS12000F |  |  | 0 | 30 | 0
10º Pavimento - Ala Esquerda
| splits tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
| splits tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 22.000 BTU/h LG |  |  | 0 | 30 | 0
10º Pavimento - Ala Direita
| split tipo piso-teto 48.000 BTU/h Carrier |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall inverter 18.000 BTU/h – marca ELGIN, ECO INV II HJFI18C2WB |  |  | 0 | 30 | 0
11º Pavimento
| split tipo hi-wall inverter 22.000 BTU/h – marca SAMSUNG, AR24BVHZCWKNAZ |  |  | 0 | 30 | 0
| exaustor (caixa de ventilação), vazão de ar 1.080 m³/h – MOTOVENT, SD 200 |  |  | 0 | 30 | 0
| 01 motoventilador centrífugo, vazão de ar 25.500 m³/h – PROJELMEC, CLD 630 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 850 x 350 - 41 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
Ouvidoria | split hi-wall 3.200 W (aprox. 12.000 BTU/h) – Trane – MCW512K10RAB |  |  | 0 | 30 | 0
| split hi-wall 3.200 W (aprox. 12.000 BTU/h) – Trane – MCW512K10RAB |  |  | 0 | 30 | 0
| split hi-wall 3.200 W (aprox. 12.000 BTU/h) – Trane – MCW512K10RAB |  |  | 0 | 30 | 0
| split hi-wall 5.000 W (aprox. 18.000 BTU/h) – Trane – MCW518K10RAB |  |  | 0 | 30 | 0
| split hi-wall 5.000 W (aprox. 18.000 BTU/h) – Trane – MCW518K10RAB |  |  | 0 | 30 | 0
| split hi-wall 5.000 W (aprox. 18.000 BTU/h) – Trane – MCW518K10RAB |  |  | 0 | 30 | 0
| split hi-wall 5.000 W (aprox. 18.000 BTU/h) – Trane – MCW518K10RAB |  |  | 0 | 30 | 0
| split hi-wall 5.000 W (aprox. 18.000 BTU/h) – Trane – MCW518K10RAB |  |  | 0 | 30 | 0
| split hi-wall 18.000 BTU/h – Carrier – 42LUQC18C5 |  |  | 0 | 30 | 0
Unidade Regional Criminal | Prédio 01 - Regional Criminal
| Exaustor in-line Ø200 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-200 e FILLBOX-200 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø250 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-250 e FILLBOX-250 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø250 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-250 e FILLBOX-250 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø250 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-250 e FILLBOX-250 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø250 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-250 e FILLBOX-250 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø315 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-315 e FILLBOX-315 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø315 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-315 e FILLBOX-315 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 12.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG12F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 12.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG12F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h – Marca: Springer Midea 42AGVQB18M5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 23.000 BTU/h – Marca: Springer Midea 42AFVCG22S5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete Inverter 24.000 BTU/h – Marca: Carrier 40KWQX24C5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete Inverter 24.000 BTU/h – Marca: Elgin KAFI24B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 36.000 BTU/h – Marca: Elgin KAFI36B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 36.000 BTU/h – Marca: Elgin KAFI36B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 36.000 BTU/h – Marca: Elgin KAFI36B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 36.000 BTU/h – Marca: Elgin KAFI36B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 36.000 BTU/h – Marca: Elgin KAFI36B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 48.000 BTU/h – Marca: Elgin KPFI48B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 48.000 BTU/h – Marca: Elgin KPFI48B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 48.000 BTU/h – Marca: Elgin KPFI48B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 48.000 BTU/h – Marca: Elgin KPFI48B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 48.000 BTU/h – Marca: Elgin KPFI48B2NA |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 58.000 BTU/h – Marca: Carrier 40KWQX60C5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo cassete 58.000 BTU/h – Marca: Carrier 40KWQX60C5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 60.000 BTU/h – Marca: Elgin PEFI60B2NC |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 60.000 BTU/h – Marca: Elgin PEFI60B2NC |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 200 - 44 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 64 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 114 m |  |  | 0 | 30 | 0
Prédio 02 - Servidores e Terceiros
| Exaustor in-line Ø250 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-250 e FILLBOX-250 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø315 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-315 e FILLBOX-315 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø400 mm, com filtro G4 – SICFLUX ACI-400 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: – SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 12.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG12F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 12.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG12F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h – Marca: Springer Midea 42AFVCG18S5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h – Marca: Springer Midea 42AFVCG18S5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h – Marca: Springer Midea 42AFVCG18S5 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 250 - 20 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 600 x 250 - 23 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 28 m |  |  | 0 | 30 | 0
Prédio 03 - Regional Infância e Juventude
| Exaustor in-line Ø200 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-200 e FILLBOX-200 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor in-line Ø250 mm, com filtro G4 – SICFLUX MAXX-250 e FILLBOX-250 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: – SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: – SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: – SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: – SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: – SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| Exaustor compacto Ø189 mm – Marca: – SICFLUX SONORA 18 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 9.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG09F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 12.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG12F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 12.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG12F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 12.000 BTU/h – Marca: Comfee 42AVCG12F5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h – Marca: Springer Midea 42AFVCG18S5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h – Marca: Springer Midea 42AFVCG18S5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo hi-wall Inverter 18.000 BTU/h – Marca: Springer Midea 42AFVCG18S5 |  |  | 0 | 30 | 0
| split tipo piso-teto 60.000 BTU/h – Marca: Elgin PEFI60B2NC |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 350 x 200 - 18 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 20 m |  |  | 0 | 30 | 0
Unidade Regional Central | TÉRREO
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistema de ventilação mecânica tipo cortina de ar, 1,2 m, cada |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistema de ventilação mecânica tipo cortina de ar, 1,2 m, cada |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistema de ventilação mecânica tipo kit exaustão (Sanitários) |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistema de ventilação mecânica tipo kit exaustão (Sanitários) |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistema de ventilação mecânica tipo exaustão (Casa Caixas d’água) |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistema de ventilação mecânica tipo exaustão (Casa Caixas d’água) |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,2 kW - MI2-22GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo piso-teto VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 11,2 kW - MI2-112DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 11,2 kW - MI2-112DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 11,2 kW - MI2-112DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 11,2 kW - MI2-112DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 400 x 300 - 11 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 8 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 7 m |  |  | 0 | 30 | 0
1º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistema de ventilação mecânica, caixa de ventilação e rede de duto de exaustão – Sicflux Sictell FH 150 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 45 kW - MV6-450WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 45 kW - MV6-450WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 50 kW - MV6-500WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 50 kW - MV6-500WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 50 kW - MV6-500WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,2 kW - MI2-22GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,2 kW - MI2-22GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,2 kW - MI2-22GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,2 kW - MI2-22GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo piso-teto VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo piso-teto VRF Midea V6, 11,2 kW - MI2-112DLDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
2º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
3º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
4º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
5º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
6º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 45 kW - MV6-450WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 45 kW - MV6-450WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 45 kW - MV6-450WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
7º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| * 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
8º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| * 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
9º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| * 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
10º pavimento
| Sistema de ventilação mecânica com caixa de ventilação e rede de duto de insuflação, com filtro classe G4 emoldurado – Sicflux Sictell GFR 230 M; |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistema Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadora 40 kW - MV6-400WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 45 kW - MV6-450WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| Sistemas Multi Split VRF, marca Midea V6 - condensadoras 45 kW - MV6-450WV2DN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 2,8 kW - MI2-28GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 3,6 kW - MI2-36GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 4,5 kW - MI2-45GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadoras tipo hi-wall VRF Midea V6, 5,6 kW - MI2-56GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
| evaporadora tipo hi-wall VRF Midea V6, 7,1 kW - MI2-71GDHN1 |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| * 400 x 300 - 12 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 200 x 200 - 16 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 100 x 150 - 37 m |  |  | 0 | 30 | 0
11º pavimento
| equipamento mini split hi-wall inverter 12.000 BTU/h - EOS EAS12000F |  |  | 0 | 30 | 0
| motoventiladores centrífugos - SICFLUX Titan BLD 500 - 22.700 m³/h e 55 mmca, com rede de duto de insuflação (pressurização da escada), grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo metálicos |  |  | 0 | 30 | 0
| motoventiladores centrífugos - SICFLUX Titan BLD 500 - 22.700 m³/h e 55 mmca, com rede de duto de insuflação (pressurização da escada), grelhas, dampers e acessórios gerais, e filtros de ar tipo metálicos |  |  | 0 | 30 | 0
Quantitativo de dutos
| * 900 x 900 - 9 m |  |  | 0 | 30 | 0
| * 900 x 450 - 33 m |  |  | 0 | 30 | 0
Almoxarifado Central | TÉRREO
| tipo split hi-wall 24.000 BTU/h Fujitsu |  |  | 0 | 30 | 0
| tipo split hi-wall 24.000 BTU/h Fujitsu |  |  | 0 | 30 | 0
| tipo split hi-wall 24.000 BTU/h Fujitsu |  |  | 0 | 30 | 0
Valor total do serviço 30 meses | [5 empty] | 0
Valor % do BDI | [5 empty] | 0%
Valor Total com BDI | [5 empty] | 0
TABELA B - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS - NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Item | Equipamento | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção preventiva (R$) | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (R$), com inclusão de peças | Valor total mensal para os serviços de manutenção preventiva e corretiva (R$), com inclusão de peças | Meses | Valor fixo para os serviços de manutenção preventiva e corretiva (x 30 meses), com inclusão total de peças (R$)
1 | Equipamento do tipo janela - ACJ - até 9.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
2 | Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 9.000 até 12.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
3 | Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 12.000 até 18.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
4 | Equipamento do tipo janela - ACJ - acima de 18.000 até 30.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
5 | Equipamento do tipo split inverter hi-wall até 9.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
6 | Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 9.000 até 12.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
7 | Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 12.000 até 18.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
8 | Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 18.000 até 24.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
9 | Equipamento do tipo split inverter hi-wall acima de 24.000 até 30.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
10 | Equipamento do tipo split inverter cassete até 18.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
11 | Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 18.000 até 24.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
12 | Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 24.000 até 30.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
13 | Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 30.000 até 36.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
14 | Equipamento do tipo split inverter cassete acima de 36.000 até 48.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
15 | Equipamento do tipo split inverter cassete de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
16 | Equipamento do tipo split inverter cassete de acima de 60.000 até 80.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
17 | Equipamento do tipo split inverter piso-teto até 18.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
18 | Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 18.000 até 24.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
19 | Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 24.000 até 30.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
20 | Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 30.000 até 36.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
21 | Equipamento do tipo split inverter piso-teto acima de 36.000 até 48.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
22 | Equipamento do tipo split inverter piso-teto de acima de 48.000 até 60.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
23 | Equipamento do tipo split inverter piso-teto de acima de 60.000 até 80.000 BTU/h |  |  | 0 | 30 | 0
24 | Exaustor até 500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
25 | Exaustor de 501 até 1.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
26 | Exaustor de 1.001 até 1.500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
27 | Exaustor de 1.501 até 2.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
28 | Caixa de Ventilação até 500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
29 | Caixa de Ventilação de 501 até 1.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
30 | Caixa de Ventilação de 1.001 a 2.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
31 | Caixa de Ventilação de 2.001 a 3.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
32 | Caixa de Ventilação de 3.001 a 4.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  | 0 | 30 | 0
33 | Ventokit 80 m³/h de vazão de ar - para sanitários |  |  | 0 | 30 | 0
34 | Ventokit 120 m³/h de vazão de ar - para sanitários |  |  | 0 | 30 | 0
35 | Ventilador de ar tipo Cortina de ar, até 100 cm |  |  | 0 | 30 | 0
36 | Ventilador de ar tipo Cortina de ar, de 101 cm a 150 cm |  |  | 0 | 30 | 0
37 | Ventilador de ar tipo Cortina de ar, de 151 cm a 200 cm |  |  | 0 | 30 | 0

## XIV - COMBATE
QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES
Unidade | Sistema | Equipamento | Qtde | Unidade | Preço do Material | Preço da M.O. | Preço Unitário (Preço do Material + Preço da M.O.) | Preço Final (Qtde x Preço Unitário)
Edifício Sede BV200 | Detecção e alarme de incêndio | Detecção e Alarme de Incêndio Endereçavel - ILUMACKE 250 DUAL - 2 laços - Classe A e B | 111 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Acionador Manual, tipo “quebra-vidro” | 22 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Sirene audiovisual endereçável | 22 | UN |  |  | 0 | 0
| Iluminação de Emergência | Bloco autônomo de iluminação de emergência | 81 | UN |  |  | 0 | 0
| Hidrantes | Abrigo com 01 mangueira –Tipo 2 – 30 metros de comprimento, incluindo acessórios como esguicho regulável, anel de junção e chave de aperto. | 660 | M |  |  | 0 | 0
|  | Mangueira –Tipo 2 – Diâmetro de 40 mm x 30 metros | 22 | UN |  |  | 0 | 0
| Porta Corta-Fogo | Porta corta-fogo de uma ou duas folha, PCF-90, com fechadura, maçanetas, barras antipânico, dobradiças etc. | 38 | UN |  |  | 0 | 0
| Placas de Sinalização | Placa de Rota de Fuga, Saída de Emergência, Extintores e Hidrantes | 60 | UN |  |  | 0 | 0
Edifício Sede Administrativo Líbero Badaró | Detecção e alarme de incêndio | Detecção e Alarme de Incêndio Endereçavel - 2 laços - Classe A e B | 64 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Acionador Manual, tipo “quebra-vidro” | 12 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Sirene audiovisual endereçável | 12 | UN |  |  | 0 | 0
| Iluminação de Emergência | Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds | 68 | UN |  |  | 0 | 0
| Hidrantes | Abrigo com 01 mangueira –Tipo 2 – 30 metros de comprimento, incluindo acessórios como esguicho regulável, anel de junção e chave de aperto. | 12 | M |  |  | 0 | 0
|  | Mangueira –Tipo 2 – Diâmetro de 40 mm x 30 metros | 12 | UN |  |  | 0 | 0
| Porta Corta-Fogo | Porta corta-fogo de uma ou duas folha, P-90, com fechadura, maçanetas, barras antipânico, dobradiças etc. | 28 | UN |  |  | 0 | 0
| Placas de Sinalização | Placa de Rota de Fuga, Saída de Emergência, Extintores e Hidrantes | 40 | UN |  |  | 0 | 0
Regional Criminal /Infância | Detecção e alarme de incêndio | Detecção e Alarme de Incêndio Endereçavel - ILUMACKE 250 DUAL - 2 laços - Classe A e B | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Acionador Manual, tipo “quebra-vidro” | 7 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Sirene audiovisual endereçável | 7 | UN |  |  | 0 | 0
| Iluminação de Emergência | Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds | 33 | UN |  |  | 0 | 0
| Hidrantes | Abrigo com 01 mangueira –Tipo 2 – 30 metros de comprimento, incluindo acessórios como esguicho regulável, anel de junção e chave de aperto. | 3 | M |  |  | 0 | 0
|  | Mangueira –Tipo 2 – Diâmetro de 40 mm x 30 metros | 3 | UN |  |  | 0 | 0
| Porta Corta-Fogo | Porta corta-fogo de uma ou duas folha, P-90, com fechadura, maçanetas, barras antipânico, dobradiças etc. | 1 | UN |  |  | 0 | 0
| Placas de Sinalização | Placa de Rota de Fuga, Saída de Emergência, Extintores e Hidrantes | 28 | UN |  |  | 0 | 0
Regional Central | Detecção e alarme de incêndio | Detecção e Alarme de Incêndio Endereçavel - 2 laços - Classe A e B | 205 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Acionador Manual, tipo “quebra-vidro” | 14 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Sirene audiovisual endereçável | 14 | UN |  |  | 0 | 0
| Iluminação de Emergência | Bloco autônomo de iluminação de emergência | 272 | UN |  |  | 0 | 0
| Hidrantes | Abrigo com 02 mangueira –Tipo 2 – 15 metros de comprimento, incluindo acessórios como esguicho regulável, anel de junção e chave de aperto. | 14 | M |  |  | 0 | 0
|  | Mangueira –Tipo 2 – Diâmetro de 40 mm x 15 metros | 28 | UN |  |  | 0 | 0
| Porta Corta-Fogo | Porta corta-fogo de uma ou duas folha, P-90, com fechadura, maçanetas, barras antipânico, dobradiças etc. | 17 | UN |  |  | 0 | 0
| Placas de Sinalização | Placa de Rota de Fuga, Saída de Emergência, Extintores e Hidrantes | 45 | UN |  |  | 0 | 0
Almoxarifado | Detecção e alarme de incêndio | Detecção e Alarme de Incêndio Endereçavel | 21 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Acionador Manual, tipo “quebra-vidro” | 3 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Sirene audiovisual endereçável | 3 | UN |  |  | 0 | 0
| Iluminação de Emergência | Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds | 13 | UN |  |  | 0 | 0
| Hidrantes | Abrigo com 01 mangueira –Tipo 2 – 30 metros de comprimento, incluindo acessórios como esguicho regulável, anel de junção e chave de aperto. | 3 | M |  |  | 0 | 0
|  | Mangueira –Tipo 2 – Diâmetro de 40 mm x 30 metros | 3 | UN |  |  | 0 | 0
| Porta Corta-Fogo | Porta corta-fogo de uma ou duas folha, P-90, com fechadura, maçanetas, barras antipânico, dobradiças etc. | 5 | UN |  |  | 0 | 0
| Placas de Sinalização | Placa de Rota de Fuga, Saída de Emergência, Extintores e Hidrantes | 8 | UN |  |  | 0 | 0
Valor total do serviço 30 meses (3 vezes) | [7 empty] | 0
Valor % do BDI | [7 empty] | 0%
Valor Total com BDI | [7 empty] | 0

## XV - ENERGIA - SPDA
LEVANTAMENTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS
Unidade | Sistema | Equipamento | Quantidade | Unidade | Preço do Material | Preço da M.O. | Preço Unitário (Preço do Material + Preço da M.O.) | Preço Final (Preço Unitário x Qtde)
Edifício Sede BV200 | SPDA | Gaiola de Faraday com Captores Franklin (sem antena) | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Captores | 10 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Barra Chata | 384 | M |  |  | 0 | 0
|  | Aterramento | 10 | UN |  |  | 0 | 0
| Entrada de Energia | Baixa Tensão - Número de Instalação: 57288763 | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Disjuntor de Entrada | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Diferencial Residual | 2 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Proteção Contra Surto | 2 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Cabo de alimentação | 420 | M |  |  | 0 | 0
Edifício Sede Administrativo Líbero Badaró | SPDA | Gaiola de Faraday com Captores Franklin (sem antena) | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Captores | 6 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Barra Chata | 209.22 | M |  |  | 0 | 0
|  | Aterramento | 6 | UN |  |  | 0 | 0
| Entrada de Energia | Baixa Tensão - Número de Instalação:57296740/ 200308078/ 201759920/ 201759921/ 201759922/ 201759923/ 201759924/ 201759925/ 201759926/ 201759927/ 201759928/ 201759929/ 201759930/ 201759931/ 201759933/ 201759934 | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Disjuntor de Entrada | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Diferencial Residual | 2 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Proteção Contra Surto | 2 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Cabo de alimentação | 420 | M |  |  | 0 | 0
Regional Criminal /Infância | SPDA | Gaiola de Faraday com Captores Franklin (sem antena) | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Captores | 15 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Barra Chata | 61.5 | M |  |  | 0 | 0
|  | Aterramento | 15 | UN |  |  | 0 | 0
| Entrada de Energia | MT-A - A4 - Transformador 300 kVA - Número de Instalação: 204335650 | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Troca de luva anual | 1 | PAR |  |  | 0 | 0
|  | Tapete de borracha isolante anual | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Troca do óleo do transformador | 1 | L |  |  | 0 | 0
|  | Disjuntor de Entrada | 1 | CJ |  |  | 0 | 0
Regional Central | SPDA | Gaiola de Faraday com Captores Franklin (sem antena) | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Captores | 6 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Barra Chata | 312.01 | M |  |  | 0 | 0
|  | Aterramento | 6 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Haste de aterramento | 6 | UN |  |  | 0 | 0
| Entrada de Energia | Baixa Tensão - Número de Instalação: 20307691 e 204331304 | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Disjuntor de Entrada | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Diferencial Residual | 2 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Proteção Contra Surto | 2 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Cabo de alimentação | 420 | M |  |  | 0 | 0
Almoxarifado | SPDA | Gaiola de Faraday com Captores Franklin (sem antena) | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Captores | 4 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Barra Chata | 17.04 | M |  |  | 0 | 0
|  | Aterramento | 1 | UN |  |  | 0 | 0
| Entrada de Energia | Baixa Tensão - Número de Instalação: 120671239 | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Disjuntor de Entrada | 1 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Diferencial Residual | 2 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Proteção Contra Surto | 2 | UN |  |  | 0 | 0
|  | Cabo de alimentação | 420 | M |  |  | 0 | 0
Valor total do serviço 30 meses (3 vezes) | [7 empty] | 0
Valor % do BDI | [7 empty] | 0%
Valor Total com BDI | [7 empty] | 0

## XVI - PORTÕES
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - VALORES POR LOCALIDADE
LOCALIDADE | EQUIPAMENTOS (CONFORME ITEM 1.2 DESTE ANEXO) | Valor total trimestral para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com inclusão total de peças (R$) | Trimestres | Valor total do Contrato para os serviços de manutenção preventiva e corretiva (x 10), com inclusão total de peças (R$)
Unidade Sede Administrativa II | Portão de aço nas medidas 5 m x 6 m, automático, de enrolar, com Motor Elétrico de acionamento, corrente de acionamento manual, peças e acessórios gerais |  | 10 | 0
Unidade Regional Central | Portão de aço nas medidas 2 m x 2,5 m, automático, de enrolar, com Motor Elétrico de acionamento, corrente de acionamento manual, peças e acessórios gerais, incluindo nobreak UPS COMPACT XPRO 1000 (1000 VA) |  | 10 | 0
Unidade Regional Criminal | Portão de aço nas medidas 5 m x 3,5 m, automático, de correr, com Motor Elétrico de acionamento, transmissão/trilhos de correr, peças e acessórios gerais |  | 10 | 0
Almoxarifado Central | Portão de aço nas medidas 3,5 m x 5 m, automático, de enrolar, com Motor Elétrico de acionamento, corrente de acionamento manual, peças e acessórios gerais; |  | 10 | 0
| Portão de aço nas medidas 3 m x 4,5 m, automático, basculante, com Motor Elétrico de acionamento, corrente de acionamento manual, transmissão/guias de correr, peças e acessórios gerais |  | 10 | 0
Valor total do serviço |  |  |  | 0
Valor % do BDI |  |  |  | 0%
Valor Total com BDI |  |  |  | 0

## XVII - EXTINTORES
QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES
Unidade | Equipamento Extintor | Quantidade | Unidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) (Qtde x Preço Unitário)
Edifício Sede BV200 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) - (6KG) | 16 | KG |  | 0
| EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) - (4KG) - (A-B:C) | 2 | KG |  | 0
| EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - (6KG) - (5-B:C) | 5 | KG |  | 0
| EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - (10 LITROS) - (2-A) | 19 | L |  | 0
Edifício Sede Administrativo Líbero Badaró | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) - (4KG) | 10 | KG |  | 0
| EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - (6KG) - (5-B:C) | 2 | KG |  | 0
| EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - (10 LITROS) - (2-A) | 11 | L |  | 0
Regional Criminal /Infância | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) - (4KG) | 14 | KG |  | 0
| EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - (10 LITROS) - (2-A) | 9 | L |  | 0
Regional Central | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - (6KG) - (5-B:C) | 16 | KG |  | 0
| EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - (10 LITROS) - (2-A) | 14 | L |  | 0
Almoxarifado | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) - (4KG) | 5 | KG |  | 0
| EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - (10 LITROS) - (2-A) | 6 | L |  | 0
Valor total do serviço 30 meses (3 vezes) |  |  |  |  | 0
Valor % do BDI |  |  |  |  | 0%
Valor Total com BDI |  |  |  |  | 0

## XVIII - CAIXA D'ÁGUA
Local | Endereço | Qtd de caixa e/ou reservatório | Capacidade (L) | Valor por serviço + laudo de potabilidade | Total da proposta Preço por serviço * (x5)
Almoxarifado | Cel. Albino Bairão, 160, Belém – São Paulo/SP | 7 | 500 |  | 0
Edifício SEDE Edepe | Rua Dr. Vila Nova, 268, Consolação – São Paulo/SP | 0 | 0 |  | 0
Edifício SEDE I | Rua Boa Vista, nº 200, Centro – São Paulo/SP | 1 | 16648.32 |  | 0
|  | 1 | 16648.32 |  | 0
|  | 1 | 21512.7 |  | 0
|  | 1 | 21512.7 |  | 0
Edifício SEDE II | Rua Libero Badaró, 616 Centro – São Paulo/SP | 1 | 47392.8 |  | 0
|  | 1 | 19630.75 |  | 0
|  | 1 | 19630.75 |  | 0
|  | 1 | 16352.5 |  | 0
|  | 1 | 16352.5 |  | 0
Regional Central | Avenida Liberdade, 32, Liberdade – São Paulo/SP | 1 | 6400 |  | 0
|  | 1 | 12300 |  | 0
|  | 4 | 5000 |  | 0
|  | 1 | 6700 |  | 0
|  | 1 | 6700 |  | 0
Regional Criminal/Infância | Rua Professor Walter Lerner, 169, Várzea da Barra Funda - São Paulo / SP. | 1 | 7000 |  | 0
|  | 1 | 17062 |  | 0
|  | 1 | 7000 |  | 0
|  | 1 | 1000 |  | 0
Total dos serviços | 0
Valor do BDI em 30 meses % | 0%
Total Geral do Contrato | 0

## XIX - CALHA
Unidade | Endereço | Calhas (m) | Laje (m2) | Valor por serviço calhas R$/m | Valor por serviço laje R$/m2 | Preço por limpeza calhas + lajes R$ ((Calha (m) x Valor por serviço) + (Laje (m²) x Valor por serviço)) | Total ofertado Calhas + Lajes em 30 meses (8 vezes) R$
Almoxarifado Central | Cel. Albino Bairão, 160, Belém – São Paulo/SP | 281.74 | 0 |  |  | 0 | 0
EDEPE | Rua Dr. Vila Nova, 268, Consolação – São Paulo/SP | 0 | 0
Unidade Sede Administrativa II | Rua Boa Vista, nº 200, Centro – São Paulo/SP | 153.83 | 241.78 |  |  | 0 | 0
Unidade Sede Administrativa II | Rua Libero Badaró, 616 Centro – São Paulo/SP | 7.98 | 436.74 |  |  | 0 | 0
Unidade Regional Central | Avenida Liberdade, 32, Liberdade – São Paulo/SP | 85.21 | 59.46 |  |  | 0 | 0
Unidade Regional Criminal | Rua Professor Walter Lerner, 169, Várzea da Barra Funda - São Paulo / SP. | 367.5 | 255.97 |  |  | 0 | 0
Total dos serviços | 0
Valor do BDI em 30 meses % | 0%
Total Geral do Contrato | 0

## XX - CONTROLE DE PRAGAS
PLANILHA DE PREÇOS CONTROLE DE PRAGAS
Local | Endereço | Área construída (m2) | Serviço | Aplicações | Preço por aplicação R$ | Total das aplicações R$ (Aplicações x Preço por aplicação)
Almoxarifado | Cel. Albino Bairão, 160, Belém – São Paulo/SP | 1951 | DESRATIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESINSETIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESCUPINIZAÇÃO | 3 |  | 0
Edifício Ouvidoria | Rua Boa Vista, 254 - 8º andar -Centro – São Paulo/SP | 170 | DESRATIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESINSETIZAÇÃO | 10 |  | 0
Edifício SEDE Edepe | Rua Dr. Vila Nova, 268, Consolação – São Paulo/SP | 0 | DESRATIZAÇÃO | 10
|  |  | DESINSETIZAÇÃO | 10
|  |  | DESCUPINIZAÇÃO | 3
Edifício SEDE I | Rua Boa Vista, nº 200, Centro – São Paulo/SP | 4725 | DESRATIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESINSETIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESCUPINIZAÇÃO | 3 |  | 0
Edifício SEDE II | Rua Libero Badaró, 616 Centro – São Paulo/SP | 2135 | DESRATIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESINSETIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESCUPINIZAÇÃO | 3 |  | 0
Regional Central | Avenida Liberdade, 32, Liberdade – São Paulo/SP | 3950 | DESRATIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESINSETIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESCUPINIZAÇÃO | 3 |  | 0
Regional Criminal/Infância | Rua Professor Walter Lerner, 169, Várzea da Barra Funda - São Paulo / SP. | 2753.51 | DESRATIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESINSETIZAÇÃO | 10 |  | 0
|  |  | DESCUPINIZAÇÃO | 3 |  | 0
Total em 30 meses | 0
Valor do BDI % | 0%
Total Geral do Contrato | 0

## XXI - CHAVEIRO
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - CHAVEIRO
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Abertura de fechaduras em geral | Unidade | Anual | 44 |  | 0
Confecção de chaves a partir do miolo | Unidade | Anual | 36 |  | 0
Confecção de cópia de chave | Unidade | Anual | 324 |  | 0
Conserto de miolo de fechaduras | Unidade | Anual | 74 |  | 0
Instalação de fechaduras em geral | Unidade | Anual | 54 |  | 0
Retirada de chave quebrada no miolo | Unidade | Anual | 44 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## XXII - LAVANDERIA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - LAVANDERIA
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Pano de prato | Unidade | Mensal | 10 |  | 0
Toalha de mesa | Unidade | Mensal | 30 |  | 0
Beca¦Uniforme | Unidade | Mensal | 40 |  | 0
Tapetes | Unidade | Mensal | 10 |  | 0
Cortinas | Unidade | Mensal | 10 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## XXIII - MÃO DE OBRA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - MÃO DE OBRA BRAÇAL
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Dias úteis - Seg a Sex | Hora | Mensal | 240 |  | 0
Sábados | Hora | Mensal | 24 |  | 0
Domingos e feriados | Hora | Mensal | 24 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## XXIV - PODA
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - JARDINAGEM E PODA DE ÁRVORES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PERIODICIDADE | QUANTIDADE ANUAL | QUANTIDADE MENSAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL ANUAL (Periodicidade x Valor Unitário) | VALOR TOTAL PARA 30 MESES (Valor total anual x 2,5)
I | Serviços de manutenção de gramado e plantas nas áreas internas da Unidade, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos, insumos, forrações e plantas ornamentais, necessários à perfeita execução dos serviços compreendendo: | m² | até 18 (dezoito) atendimentos/ano | 67014 | 5584.5 |  | 0 | 0
a) Corte de grama, numa área aproximada de 155,00m².
b) Manutenção de plantas contidas em canteiros e vasos (se existentes).
c) Retirada de ervas daninhas, tanto da área gramada, como as eventualmente proliferantes nas calçadas, entre meio às áreas em brita, pavers e paralelepípedos.
d) Controle de pragas e de doenças, com aplicação de veneno seletivo, herbicida dissecante e/ou fungicida (se necessário).
e) Alinhamento dos canteiros, para que a grama e/ou forração fique sempre delimitada.
f) Retirada de inços que porventura venham a crescer próximo ao trilho do portão.
g) Retirada de inços do passeio público.
h) Implantação de gramíneas forrageiras e/ou plantas ornamentais para formação de áreas ajardinadas.
i) Fornecimento e colocação de ureia e demais fertilizantes, nas áreas de gramado e/ou forrações (155,00m²), quando necessário.
II | Poda de galhos de árvores e arbustos: poda de manutenção; poda de condução, quando necessária. Inclui a retirada de cachos, frutos e folhas condenadas. | un | até 12 (doze) atendimentos/ano | 12 | 1 |  | 0 | 0
III | Poda de manutenção de árvores, palmeiras e coqueiros (elementos arbóreos com altura superior a 2m até 30m), quando necessária. Inclui a retirada de cachos, frutos, folhas e galhos condenados | un | até 12 (doze) atendimentos/ano | 12 | 1 |  | 0 | 0
IV | Supressão de árvores, palmeiras e coqueiros (elementos arbóreos com altura superior a 2m até 30m), quando necessária | un | por demanda | 30 | 2.5 |  | 0 | 0
V | Limpeza de folhas e folhagens caídas em pavers, paralelepípedos, calçadas e áreas em brita, com utilização de equipamento eletromecânico de limpeza (ex: soprador) em conjunto com varrição manual. | un | diária | 252 | 21 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## XXV - PINTURA
PLANILHA DE PREÇOS PINTURA PREDIAL
Descrição do item | Área total m2 | Preço Mat + M.O R$/m2 | Total Mat + M.O em 30 meses R$ (Preço Mat + M.O x Área total)
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | 6741.1336 |  | 0
Chapisco | 6741.1336 |  | 0
Emboço comum | 6741.1336 |  | 0
Reboco | 6741.1336 |  | 0
Massa corrida a base de PVA | 8224.1236 |  | 0
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | 3321.2677
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 2215.3877 |  | 0
Verniz em superfície de madeira | 1105.88 |  | 0
Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | 1482.99 |  | 0
Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | 1482.99 |  | 0
Limpeza de superfície com hidrojateamento | 5530.2944 |  | 0
Remoção de pintura em massa com lixamento | 31202.7738 |  | 0
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | 4723.6485 |  | 0
Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | 3077.6473 |  | 0
Tinta látex em massa, inclusive preparo | 26479.1253 |  | 0
Total do serviço | 0
Valor do BDI % | 0%
Total Geral com BDI | 0

## XXVI - SERVIÇOS ALMOXARIFADO
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Classificação | Tipo | Periodicidade | Quantidade | Valor mensal (R$) | Valor Total (R$) (Valor mensal x 30 meses)
Auxiliar de serviços gerais | Posto | Mensal | 3 |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0