ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Modelo de Proposta Comercial – Processo 2024/0031267

Pregão Eletrônico Nº 90024/2025

Nome da empresa:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em instalações e equipamentos condicionadores de ar do tipo multi split VRF (Variable Refrigerant Flow), mini split (hi-wall) e em sistemas de ventilação mecânica com redes de dutos de insuflação e de exaustão, com fornecimento total de mão de obra, equipamentos e materiais para Unidades da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Tabela A

| PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equipamento | Quantidade | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção preventiva (a somatória desta coluna será utilizada para compor o valor A1 ao ser multiplicada por 30) | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (com inclusão total de peças) (a somatória parcial desta coluna será utilizada para compor o valor B1 ao ser multiplicada por 30) | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (sem inclusão total de peças) (a somatória parcial desta coluna será utilizada para compor o valor C1 ao ser multiplicada por 30) |  |
| Lote 01 |  |  |  |  |  |  |
| TAUBATÉ |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Taubaté | * Condensadora VRF SAMSUNG - AM200JXVANH (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | * Condensadora VRF SAMSUNG - AM240KXVANH (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | * Condensadora VRF SAMSUNG - AM260KXVANH (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | * Evaporadora VRF SAMSUNG - CASSETE 1 VIA - AM009NN1DCH - 9.500 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 07 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | * Evaporadora VRF SAMSUNG - CASSETE 1 VIA - AM036NN1DKH - 12.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 15 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | * Evaporadora VRF SAMSUNG - CASSETE 1 VIA - AM018NN1DCH - 18.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 06 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | * Evaporadora VRF SAMSUNG - CASSETE 4 VIAS - AM024NN4DCH - 24.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 02 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | * Evaporadora VRF SAMSUNG - CASSETE 4 VIAS - AM030NN4DCH - 30.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 04 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | * Evaporadora VRF SAMSUNG - CASSETE 4 VIAS - AM036NN4DCH - 36.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 05 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Unidade Taubaté | Caixa de Ventilação - 1.800 m³/h de vazão de ar, 20 mmca, com rede de duto (Renovação de ar interno) (com inclusão total de peças) | 02 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | Caixa de Ventilação - 1.550 m³/h de vazão de ar, 20 mmca, com rede de duto (Renovação de ar interno (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | Caixa de Ventilação - 1.300 m³/h de vazão de ar, 15 mmca, com rede de duto (Exaustão Sanitários) (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | Caixa de Ventilação - 1.200 m³/h de vazão de ar, 20 mmca, com rede de duto (Exaustão Sanitários) (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | Caixa de Ventilação - 920 m³/h de vazão de ar, 15 mmca, com rede de duto (Renovação de ar interno) (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | Exaustor - 750 m³/h de vazão de ar, 15 mmca, com rede de duto (Exaustão Sanitários) (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | mini split INVERTER HI-WALL 9.000 BTU/h (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | duto de ventilação, medidas: 400 mm x 250 mm (com inclusão total de peças) | 5 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | duto de ventilação, medidas: 300 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 4 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | duto de ventilação, medidas: 250 mm x 250 mm (com inclusão total de peças) | 9 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | duto de ventilação, medidas: 250 mm x 100 mm (com inclusão total de peças) | 10 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | duto de ventilação, medidas: 200 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 33 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Unidade Taubaté | duto de ventilação, medidas: 200 mm x 100 mm (com inclusão total de peças) | 31 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Fórum Cível de Taubaté | mini split INVERTER HI-WALL 12.000 BTU/h (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Fórum Criminal de Taubaté | mini split INVERTER HI-WALL 18.000 BTU/h (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| VALOR TOTAL MENSAL |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |
| MESES |  | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |
| Rubrica |  |  | = A1 | = B1 | = C1 |  |

| VALORES VARIÁVEIS |  |
| --- | --- |
| TABELA DE PEÇAS E COMPONENTES – LOTE 01 |  |
| DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS – Unidade Taubaté |  |
| SISTEMA MULTI SPLIT VRF - SAMSUNG |  |
| CONDENSADORA: AM200JXVANH/TL | PREÇO UNITÁRIO (R$) |
| Compressor 1 |  |
| Compressor 2 |  |
| Hélice ventilador 1 |  |
| Hélice ventilador 2 |  |
| Motor ventilador 1 |  |
| Motor ventilador 2 |  |
| Placa eletrônica inverter 1 (compressor 1) - INV PBA1 |  |
| Placa eletrônica inverter 2 (compressor 2) - INV PBA2 |  |
| Placa eletrônica emi1 - EMI PBA1 |  |
| Placa eletrônica emi2 - EMI PBA2 |  |
| Placa eletrônica motor do ventilador - FAN PBA |  |
| Placa eletrônica principal - MAIN PBA |  |
| Placa eletrônica hub - HUB PBA |  |
| Placa eletrônica comunicação - COMM PBA |  |
| Serpentina - Trocador de Calor (completa) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DA CONDENSADORA: AM200JXVANH/TL | R$ 0,00 |
| CONDENSADORA: AM240KXVANH/TL |  |
| Compressor 1 |  |
| Compressor 2 |  |
| Hélice ventilador 1 |  |
| Hélice ventilador 2 |  |
| Motor ventilador 1 |  |
| Motor ventilador 2 |  |
| Placa eletrônica inverter 1 (compressor 1) - INV PBA1 |  |
| Placa eletrônica inverter 2 (compressor 2) - INV PBA2 |  |
| Placa eletrônica emi1 - EMI PBA1 |  |
| Placa eletrônica emi2 - EMI PBA2 |  |
| Placa eletrônica motor do ventilador - FAN PBA |  |
| Placa eletrônica principal - MAIN PBA |  |
| Placa eletrônica hub - HUB PBA |  |
| Placa eletrônica comunicação - COMM PBA |  |
| Serpentina - Trocador de Calor (completa) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DA CONDENSADORA: AM240KXVANH/TL | R$ 0,00 |
| CONDENSADORA: AM260KXVANH/TL |  |
| Compressor 1 |  |
| Compressor 2 |  |
| Hélice ventilador 1 |  |
| Hélice ventilador 2 |  |
| Motor ventilador 1 |  |
| Motor ventilador 2 |  |
| Placa eletrônica inverter 1 (compressor 1) - INV PBA1 |  |
| Placa eletrônica inverter 2 (compressor 2) - INV PBA2 |  |
| Placa eletrônica emi1 - EMI PBA1 |  |
| Placa eletrônica emi2 - EMI PBA2 |  |
| Placa eletrônica motor do ventilador - FAN PBA |  |
| Placa eletrônica principal - MAIN PBA |  |
| Placa eletrônica hub - HUB PBA |  |
| Placa eletrônica comunicação - COMM PBA |  |
| Serpentina - Trocador de Calor (completa) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DA CONDENSADORA: AM260KXVANH/TL | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: AM009NN1DCH 9.500 BTU/h (tipo cassete 1 via) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Potência (Alimentação principal) |  |
| Placa eletrônica de circuito - Controle Remoto sem fio |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de água (condensado - DRAIN PUMP) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: AM009NN1DCH 9.500 BTU/h (tipo cassete 1 via) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: AM036NN1DKH 12.000 BTU/h (tipo cassete 1 via) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Potência (Alimentação principal) |  |
| Placa eletrônica de circuito - Controle Remoto sem fio |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de água (condensado - DRAIN PUMP) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: AM036NN1DKH 12.000 BTU/h (tipo cassete 1 via) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: AM018NN1DCH 18.000 BTU/h (tipo cassete 1 via) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Potência (Alimentação principal) |  |
| Placa eletrônica de circuito - Controle Remoto sem fio |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de água (condensado - DRAIN PUMP) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: AM018NN1DCH 18.000 BTU/h (tipo cassete 1 via) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: AM024NN4DCH 24.000 BTU/h (tipo cassete 4 vias) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor), cada |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Potência (Alimentação principal) |  |
| Placa eletrônica de circuito - Controle Remoto sem fio |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de água (condensado - DRAIN PUMP) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: AM024NN4DCH 24.000 BTU/h (tipo cassete 4 vias) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: AM030NN4DCH 30.000 BTU/h (tipo cassete 4 vias) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor), cada |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Potência (Alimentação principal) |  |
| Placa eletrônica de circuito - Controle Remoto sem fio |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de água (condensado - DRAIN PUMP) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: AM030NN4DCH 30.000 BTU/h (tipo cassete 4 vias) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: AM036NN4DCH 36.000 BTU/h (tipo cassete 4 vias) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor), cada |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Potência (Alimentação principal) |  |
| Placa eletrônica de circuito - Controle Remoto sem fio |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de água (condensado - DRAIN PUMP) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: AM036NN4DCH 36.000 BTU/h (tipo cassete 4 vias) | R$ 0,00 |
| SOMATÓRIO VALOR UNITÁRIO DAS PEÇAS E COMPONENTES | R$ 0,00 |
| PERCENTUAL INCIDENTE (CONFORME ITEM 5.3.10.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA) | 75% |
| VALOR VARIÁVEL TOTAL (D1) | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA O LOTE 01 = A1 + B1 + C1 + D1 | R$ 0,00 |

| TABELA B - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS LOTE 01, conforme item 19.1 do Termo de Referência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção preventiva | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (com inclusão total de peças) | Valor total mensal para os serviços de manutenção preventiva e corretiva |  |
| 1 | mini split inverter hi-wall de 9.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 2 | mini split inverter hi-wall de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 3 | mini split inverter piso-teto de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 4 | mini split inverter cassete de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 5 | mini split inverter hi-wall de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 6 | mini split inverter piso-teto de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 7 | mini split inverter cassete de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 8 | mini split inverter piso-teto de 36.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 9 | mini split inverter cassete de 36.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 10 | mini split inverter piso-teto de 46.000 e 48.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 11 | mini split inverter cassete de 46.000 e 48.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 12 | mini split inverter piso-teto de 58.000 e 60.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 13 | mini split inverter cassete de 58.000 e 60.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 14 | mini split inverter piso-teto de 80.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 15 | Exaustor 400 até 500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 16 | Exaustor de 501 até 700 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 17 | Exaustor de 901 até 1000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 18 | Exaustor de 1.001 até 1.500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 19 | Exaustor de 1.501 até 2.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 20 | Caixa de Ventilação de 1.001 a 2.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 21 | Caixa de Ventilação de 2.001 a 3.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 22 | Ventokit 150 m³/h de vazão de ar - para sanitários |  |  |  |  |

Tabela A

| PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - LOTE 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equipamento | Quantidade | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção preventiva (a somatória desta coluna será utilizada para compor o valor A2 ao ser multiplicada por 30) | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (com inclusão total de peças) (a somatória parcial desta coluna será utilizada para compor o valor B2 ao ser multiplicada por 30) | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (sem inclusão total de peças) (a somatória parcial desta coluna será utilizada para compor o valor C2 ao ser multiplicada por 30) |  |
| Lote 02 |  |  |  |  |  |  |
| ITAPECERICA DA SERRA |  |  |  |  |  |  |
| Itapecerica da Serra | * Condensadora VRF DAIKIN - RHXYQ16ATL (sem inclusão total de peças) | 02 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Itapecerica da Serra | * Evaporadora VRF DAIKIN - HI WALL - FXAQ25AVM - 9.5000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 12 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Itapecerica da Serra | * Evaporadora VRF DAIKIN - HI WALL - FXAQ32AVM - 12.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 02 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Itapecerica da Serra | * Evaporadora VRF DAIKIN - HI WALL - FXAQ50AVM - 19.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 03 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Itapecerica da Serra | * Evaporadora VRF DAIKIN - CASSETE - FXFQ125AVM - 48.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Itapecerica da Serra | * Evaporadora VRF DAIKIN - PISO TETO - FXHQ125BVM - 48.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 02 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Itapecerica da Serra | * Evaporadora VRF DAIKIN - PISO TETO - FXHQ140BVM - 54.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Itapecerica da Serra | Caixa de Ventilação - 3.310 m³/h de vazão de ar, 60 mmca, com rede de duto (Renovação de ar interno) (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | Exaustor - 300 m³/h de vazão de ar, 10 mmca, com rede de duto (Exaustão Copa) (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | Exaustor/Ventokit - 150 m³/h de vazão de ar, 6 mmca, com rede de duto (Exaustão Sanitários) (com inclusão total de peças) | 12 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | duto de ventilação, medidas: 700 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 17 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | duto de ventilação, medidas: 600 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 33 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | duto de ventilação, medidas: 300 mm x 500 mm (com inclusão total de peças) | 7 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | duto de ventilação, medidas: 300 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 5 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | duto de ventilação, medidas: 200 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 22 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | duto de ventilação, medidas: 200 mm x 100 mm (com inclusão total de peças) | 29 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Itapecerica da Serra | duto de ventilação, medidas: 150 mm diâmetro (com inclusão total de peças) | 75 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| VALOR TOTAL MENSAL |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |
| MESES |  | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |
| RUBRICA |  |  | = A2 | = B2 | = C2 |  |

| VALORES VARIÁVEIS |  |
| --- | --- |
| TABELA DE PEÇAS E COMPONENTES – LOTE 02 |  |
| DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS – Unidade Itapecerica da Serra |  |
| SISTEMA MULTI SPLIT VRF (VRV) DAIKIN |  |
| CONDENSADORAS: RHXYQ16ATL | PREÇO UNITÁRIO (R$) |
| Compressor 1 |  |
| Compressor 2 |  |
| Hélice ventilador 1 |  |
| Hélice ventilador 2 |  |
| Motor ventilador 1 |  |
| Motor ventilador 2 |  |
| Placa eletrônica inverter 1 (compressor 1) - INV PBA1 |  |
| Placa eletrônica inverter 2 (compressor 2) - INV PBA2 |  |
| Placa eletrônica emi1 - EMI PBA1 |  |
| Placa eletrônica emi2 - EMI PBA2 |  |
| Placa eletrônica motor do ventilador - FAN PBA |  |
| Placa eletrônica principal - MAIN PBA |  |
| Placa eletrônica hub - HUB PBA |  |
| Placa eletrônica comunicação - COMM PBA |  |
| Serpentina - Trocador de Calor (completa) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS CONDENSADORAS: RHXYQ16ATL | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXAQ25AVM 9.500 BTU/h (tipo hi-wall) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXAQ25AVM 9.500 BTU/h (tipo hi-wall) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXAQ32AVM 12.000 BTU/h (tipo hi-wall) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS FXAQ32AVM 12.000 BTU/h (tipo hi-wall) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXAQ50AVM 19.000 BTU/h (tipo hi-wall) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXAQ50AVM 19.000 BTU/h (tipo hi-wall) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXHQ125BVM 48.000 BTU/h (tipo piso-teto) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXHQ125BVM 48.000 BTU/h (tipo piso-teto) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXHQ140BVM 54.000 BTU/h (tipo piso-teto) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXHQ140BVM 54.000 BTU/h (tipo piso-teto) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXFQ125AVM 48.000 BTU/h (tipo cassete) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de dreno (condensado) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXFQ125AVM 48.000 BTU/h (tipo cassete) | R$ 0,00 |
| SOMATÓRIO VALOR UNITÁRIO DAS PEÇAS E COMPONENTES | R$ 0,00 |
| PERCENTUAL INCIDENTE (CONFORME ITEM 5.3.11.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA) | 75% |
| VALOR VARIÁVEL TOTAL (D2) | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA O LOTE 02 = A2 + B2 + C2+ D2 | R$ 0,00 |

| TABELA B - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS LOTE 02, conforme item 19.1 do Termo de Referência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção preventiva | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (com inclusão total de peças) | Valor total mensal para os serviços de manutenção preventiva e corretiva |  |
| 1 | mini split inverter hi-wall de 9.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 2 | mini split inverter hi-wall de 12.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 3 | mini split inverter hi-wall de 18.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 4 | mini split inverter hi-wall de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 5 | mini split inverter piso-teto de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 6 | mini split inverter cassete de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 7 | mini split inverter hi-wall de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 8 | mini split inverter piso-teto de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 9 | mini split inverter cassete de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 10 | mini split inverter piso-teto de 36.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 11 | mini split inverter cassete de 36.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 12 | mini split inverter piso-teto de 46.000 e 48.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 13 | mini split inverter cassete de 46.000 e 48.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 14 | mini split inverter piso-teto de 58.000 e 60.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 15 | mini split inverter cassete de 58.000 e 60.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 16 | mini split inverter piso-teto de 80.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 17 | Exaustor 400 até 500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 18 | Exaustor de 501 até 700 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 19 | Exaustor de 901 até 1000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 20 | Exaustor de 1.001 até 1.500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 21 | Exaustor de 1.501 até 2.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 22 | Caixa de Ventilação de 1.001 a 2.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 23 | Caixa de Ventilação de 2.001 a 3.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 24 | Ventokit 150 m³/h de vazão de ar - para sanitários |  |  |  |  |

Tabela A

| PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO - LOTE 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equipamento | Quantidade | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção preventiva (a somatória desta coluna será utilizada para compor o valor A3 ao ser multiplicada por 30) | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (com inclusão total de peças) (a somatória parcial desta coluna será utilizada para compor o valor B3 ao ser multiplicada por 30) | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (sem inclusão total de peças) (a somatória parcial desta coluna será utilizada para compor o valor C3 ao ser multiplicada por 30) |  |
| Lote 03 |  |  |  |  |  |  |
| SUZANO |  |  |  |  |  |  |
| Suzano | * Condensadora VRF DAIKIN - RHXYQ16ATL (sem inclusão total de peças) | 02 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Condensadora VRF DAIKIN - RHXYQ22ATL (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - HI WALL - FXAQ25AVM - 9.5000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 08 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - HI WALL - FXAQ32AVM - 12.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 03 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - HI WALL - FXAQ63AVM - 24.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 02 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - CASSETE - FXFQ50AVM - 19.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - CASSETE - FXFQ63AVM - 24.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - CASSETE - FXFQ80AVM - 31.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - CASSETE - FXFQ100AVM - 38.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - CASSETE - FXFQ125AVM - 48.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 01 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | * Evaporadora VRF DAIKIN - PISO TETO - FXHQ100MAVE - 38.000 BTU/h (sem inclusão total de peças) | 07 |  | NÃO PREENCHER |  |  |
| Suzano | Caixa de Ventilação - 1.700 m³/h de vazão de ar, 20 mmca, com rede de duto (Renovação de ar interno) (com inclusão total de peças) | 02 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Suzano | Caixa de Ventilação - 1.500 m³/h de vazão de ar, 20 mmca, com rede de duto (Renovação de ar interno) (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Suzano | Caixa de Ventilação - 1.200 m³/h de vazão de ar, 20 mmca, com rede de duto (Renovação de ar interno) (com inclusão total de peças) | 01 |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Suzano | duto de ventilação, medidas: 450 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 42 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Suzano | duto de ventilação, medidas: 400 mm x 150 mm (com inclusão total de peças) | 36 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Suzano | duto de ventilação, medidas: 300 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 22 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Suzano | duto de ventilação, medidas: 200 mm x 200 mm (com inclusão total de peças) | 58 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| Suzano | duto de ventilação, medidas: 150 mm x 100 mm (com inclusão total de peças) | 3 m |  |  | NÃO PREENCHER |  |
| VALOR TOTAL MENSAL |  |  | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |
| MESES |  | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |  |
| RUBRICA |  |  | = A3 | = B3 | = C3 |  |

| VALORES VARIÁVEIS |  |
| --- | --- |
| TABELA DE PEÇAS E COMPONENTES – LOTE 03 |  |
| DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS – Unidade Suzano |  |
| SISTEMA MULTI SPLIT VRF (VRV) DAIKIN |  |
| CONDENSADORAS: RHXYQ16ATL | PREÇO UNITÁRIO (R$) |
| Compressor 1 |  |
| Compressor 2 |  |
| Hélice ventilador 1 |  |
| Hélice ventilador 2 |  |
| Motor ventilador 1 |  |
| Motor ventilador 2 |  |
| Placa eletrônica inverter 1 (compressor 1) - INV PBA1 |  |
| Placa eletrônica inverter 2 (compressor 2) - INV PBA2 |  |
| Placa eletrônica emi1 - EMI PBA1 |  |
| Placa eletrônica emi2 - EMI PBA2 |  |
| Placa eletrônica motor do ventilador - FAN PBA |  |
| Placa eletrônica principal - MAIN PBA |  |
| Placa eletrônica hub - HUB PBA |  |
| Placa eletrônica comunicação - COMM PBA |  |
| Serpentina - Trocador de Calor (completa) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS CONDENSADORAS: RHXYQ16ATL | R$ 0,00 |
| CONDENSADORAS: RHXYQ22ATL |  |
| Compressor 1 |  |
| Compressor 2 |  |
| Hélice ventilador 1 |  |
| Hélice ventilador 2 |  |
| Motor ventilador 1 |  |
| Motor ventilador 2 |  |
| Placa eletrônica inverter 1 (compressor 1) - INV PBA1 |  |
| Placa eletrônica inverter 2 (compressor 2) - INV PBA2 |  |
| Placa eletrônica emi1 - EMI PBA1 |  |
| Placa eletrônica emi2 - EMI PBA2 |  |
| Placa eletrônica motor do ventilador - FAN PBA |  |
| Placa eletrônica principal - MAIN PBA |  |
| Placa eletrônica hub - HUB PBA |  |
| Placa eletrônica comunicação - COMM PBA |  |
| Serpentina - Trocador de Calor (completa) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS CONDENSADORAS: RHXYQ22ATL | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXAQ25AVM 9.500 BTU/h (tipo hi-wall) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXAQ25AVM 9.500 BTU/h (tipo hi-wall) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXAQ32AVM 12.000 BTU/h (tipo hi-wall) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXAQ32AVM 12.000 BTU/h (tipo hi-wall) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXAQ63AVM 24.000 BTU/h (tipo hi-wall) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXAQ63AVM 24.000 BTU/h (tipo hi-wall) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXHQ100MAVE 38.000 BTU/h (tipo piso-teto) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXHQ100MAVE 38.000 BTU/h (tipo piso-teto) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXFQ50AVM 19.000 BTU/h (tipo cassete) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de dreno (condensado) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXFQ50AVM 19.000 BTU/h (tipo cassete) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXFQ63AVM 24.000 BTU/h (tipo cassete) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de dreno (condensado) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXFQ63AVM 24.000 BTU/h (tipo cassete) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXFQ80AVM 31.000 BTU/h (tipo cassete) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de dreno (condensado) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXFQ80AVM 31.000 BTU/h (tipo cassete) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: FXFQ100AVM 38.000 BTU/h (tipo cassete) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de dreno (condensado) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: FXFQ100AVM 38.000 BTU/h (tipo cassete) | R$ 0,00 |
| EVAPORADORAS: XFQ125AVM 48.000 BTU/h (tipo cassete) |  |
| Válvula de Expansão Eletrônica |  |
| Filtro de ar |  |
| Aleta externa (defletor) |  |
| Motor da Aleta externa |  |
| Turbina (ventilador) |  |
| Rolamento (mancal) da turbina (ventilador) |  |
| Motor da turbina (do ventilador) |  |
| Serpentina (trocador de calor), completa |  |
| Placa eletrônica de circuito - Principal (A1P) |  |
| Placa eletrônica de circuito - A2P |  |
| Placa eletrônica de circuito - A3P |  |
| Controle-remoto, kit completo, sem fio, original |  |
| Bomba de dreno (condensado) |  |
| Válvula tipo GBC - linha alta pressão |  |
| Válvula tipo GBC - linha baixa pressão |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS DAS EVAPORADORAS: XFQ125AVM 48.000 BTU/h (tipo cassete) | R$ 0,00 |
| SOMATÓRIO VALOR UNITÁRIO DAS PEÇAS E COMPONENTES | R$ 0,00 |
| PERCENTUAL INCIDENTE (CONFORME ITEM 5.3.12.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA) | 75% |
| VALOR VARIÁVEL TOTAL (D3) | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA O LOTE 03 = A3 + B3 + C3 + D3 | R$ 0,00 |

| TABELA B - PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS LOTE 03, conforme item 19.1 do Termo de Referência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Equipamento | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção preventiva | Valor fixo mensal para os serviços de manutenção corretiva (com inclusão total de peças) | Valor total mensal para os serviços de manutenção preventiva e corretiva |  |
| 1 | mini split inverter hi-wall de 9.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 2 | mini split inverter hi-wall de 12.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 3 | mini split inverter hi-wall de 18.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 4 | mini split inverter hi-wall de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 5 | mini split inverter piso-teto de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 6 | mini split inverter cassete de 24.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 7 | mini split inverter hi-wall de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 8 | mini split inverter piso-teto de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 9 | mini split inverter cassete de 30.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 10 | mini split inverter piso-teto de 36.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 11 | mini split inverter cassete de 36.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 12 | mini split inverter piso-teto de 46.000 e 48.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 13 | mini split inverter cassete de 46.000 e 48.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 14 | mini split inverter piso-teto de 58.000 e 60.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 15 | mini split inverter cassete de 58.000 e 60.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 16 | mini split inverter piso-teto de 80.000 BTU/h |  |  |  |  |
| 17 | Exaustor 400 até 500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 18 | Exaustor de 501 até 700 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 19 | Exaustor de 901 até 1000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 20 | Exaustor de 1.001 até 1.500 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 21 | Exaustor de 1.501 até 2.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 22 | Caixa de Ventilação de 1.001 a 2.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 23 | Caixa de Ventilação de 2.001 a 3.000 m³/h de vazão máxima de ar |  |  |  |  |
| 24 | Ventokit 150 m³/h de vazão de ar - para sanitários |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES PERTINENTES

1) Declaramos que elaboramos nossa proposta atendendo a todas as condições e especificações previstas no Termo de Referência referente ao processo de nº 2024/0031267.

2) Os preços são finais e neles estão inclusos todos os custos, tributos, encargos sociais e demais despesas relativas ao fornecimento, objeto desta licitação, de forma a se constituírem na única contraprestação a ser paga pela Defensoria Pública.

3) A presente proposta é válida pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data máxima para sua apresentação.

4) Segue anexa a indicação do número da Conta Corrente e Agência da Instituição financeira Banco do Brasil S.A em que somos correntistas.

ou

5) Declaramos que se vencedores do certame licitatório, providenciaremos a abertura da Conta Corrente nessa Instituição no prazo de até 03 (três) dias úteis da data da publicação do resultado da licitação no Diário Oficial do Estado.

6) Dados do responsável pela assinatura do Contrato:

| Nome |  |
| --- | --- |
| Nacionalidade |  |
| Cargo |  |
| e-mail |  |
| Telefone |  |

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Proposta relativa à licitação em epígrafe assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

Local, ___ de ____________ de 2025.

Nome da empresa

Assinatura

Cargo do representante